## Sheet1
Опросный лист для подбора внутренних блоков DX
Пункты, отмеченные '*' , обязательны к заполнению !
№ п/п | Параметры | Содержание | Значение | Дополнительный комментарий
1 | Наименование конечного Заказчика*
2 | Наименование компании -Партнера*
3 | Ф,И.О. Контактного лица партнера, ответственного за технические вопросы*
4 | Контактный телефон и E-Mail Контактного лица партнера, ответственного за технические вопросы*
5 | Географический регион установки оборудования*
Общие пункты для заполнения
6 | Требуемые расчётные минимальная и максимальная температуры наружного воздуха, °С | По СНиП для региона
|  | По Техническим Условиям |  | <---- Укажите значения температур в соответствии с ТЗ*
7 | Значение суммарных теплопритоков, кВт* |  |  | <---- Укажите значение максимальной тепловой нагрузки на систему холодоснабжения
8 | Необходимые параметры температуры и влажности на входе в оборудование*, °С |  |  | <---- Укажите значения температур в соответствии с ТЗ, которые требуется обеспечить.
9 | Температура обратного воздуха, °С |  |  | <---- Укажите температуру воздуха на выходе из тепловыделяющего оборудования или требуемый расход воздуха через стойки (если известно)
10 | Технологическое помещение, обслуживаемое системой холодоснабжения | Вид помещения (по типу обслуживаемого оборудования) |  | <---- Укажите назначение технологического помещения ( машинный зал, помещение АКБ, помещение ИБП и тп)
Размеры помещения
|  | Высота фальшпола/высота фальшпотолка |  | <---- Укажите, если таковые имеются
|  | Имеется ли планировка помещения с расстановкой оборудования |  | <---- Вышлите информацию по e-mail
|  | Предполагаемый вариант установки конденсатора : выше или ниже внутреннего блока кондиционера |  | <---- Укажите предполагаемое расстояние по высоте между блоками (если известно)
11 | Эквивалентная длина фреоновой трассы между внутренним и наружным блоком |  |  | Предполагаемая длина трассы между внутренним и наружным блоком с учётом падения давления на местных сопротивлениях (отводах, поворотах и тп)
12 | Тип кондиционера |  |  | <---- Укажите желаемый способ охлаждения
13 | Отвод тепла
14 | Общее количество кондиционеров в системе |  |  | <---- Укажите, если известно
15 | Схема резервирования компонентов системы холодоснабжения*
| Койтейнеризация (изоляция "холодных" или "горячих" коридоров) |  |  | Планируются ли подобные мероприятия для избежания перемешивания холодного и горячего воздуха в охлаждаемом помещении
Пункты для заполнения в случае выбора кондиционера ШКАФНОГО ТИПА**.
16 | Воздухораспределение кондиционера |  |  | <---- Укажите желаемый способ воздухораспределения
17 | Тип спирального компрессора |  |  | см. описание ***
18 | Увлажнитель воздуха |  |  | Поддержание влажностного режима
19 | Электрический нагреватель воздуха (после осушения) |  |  | см. описание ***
20 | Тип терморасширительного вентиля |  |  | см. описание ***
21 | Тип вентиляторов |  |  | см. описание ***
22 | Необходимость мониторинга
23 | Двойной ввод питания |  |  | Обеспечение частичной работы системы холодоснабжения при пропадании электропитания
24 | Низкотемпературный комплект |  |  | Обеспечивает пуск системы в холодный период года
** Полный список опций, аксессуаров и конфигурации будет представен на этапе согласования КП
25 | Ответственное лицо, заполняющее опросный лист | Ф.И.О
Организация
Пункты для заполнения в случае выбора кондиционера ВНУТРИРЯДНОГО ТИПА**
16 | Желаемая ширина кондиционера
17 | Увлажнитель воздуха |  |  | Поддержание влажностного режима
18 | Электрический нагреватель воздуха (после осушения) |  |  | см. описание ***
19 | Тип терморасширительного вентиля |  |  | см. описание ***
20 | Автоматический насос конденсата |  |  | Встроенная напорная помпа
21 | Необходимость мониторинга
22 | Низкотемпературный комплект |  |  | Обеспечивает пуск системы в холодный период года
** Полный список опций, аксессуаров и конфигурации будет представен на этапе согласования КП
23 | Ответственное лицо, заполняющее опросный лист | Ф.И.О
Организация
Пункты для заполнения в случае выбора СПЛИТ СИСТЕМЫ (настенный и потолочный тип)**
16 | Объединение кондиционеров для работы в режиме ротации |  |  | Рабочий и резервный кондиционеры работают по очереди для наработки одинакового ресурса
17 | Выносной графический дисплей |  |  | Для группы кондиционеров
18 | Функция аварийного охлаждения |  |  | При пропадании основного питания опция позволяет использовать прямой фрикулинг
19 | Функция прямого фрикулинга |  |  | Фрикулинг включается, когда разница температур между внутренним и наружным воздухом позволяет блоку обеспечить полную холодопроизводительность
** Полный список опций, аксессуаров и конфигурации будет представен на этапе согласования КП
20 | Ответственное лицо, заполняющее опросный лист | Ф.И.О
Организация
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
Note on E28: Для конфигурации чиллера с встроенной насосной группой
Note on E29: Спиральный компрессор Digital Scroll точно реагирует на изменение нагрузки и обеспечивает регулирование холодопроизводительности блока в диапазоне 20-100%. При частичной нагрузке компрессор обеспечивает меньшее энергопотребление.
Note on E31: Обеспечивает подогрев подаваемого воздуха после работы компрессора в режиме осушения и , как следствие, переохлаждения воздуха.
Note on E32: Электронный расширительный вентиль обеспечивает максимально точный контроль расхода хладагента и времени открытия. ЭРВ контролирует точность поддержания значения перегрева на выходе из испарителя, тем самым предотвращая какую-либо вероятность гидроудара в компрессоре.
Note on E33: Вентиляторы EC2.0 имеют увеличенную производительность по воздуху, позволяют регулировать расход воздуха в зависимости от тепловой нагрузки, а также обладают повышенной энергоэффективностью и сниженным шумовыделением.
Note on E43: Обеспечивает подогрев подаваемого воздуха после работы компрессора в режиме осушения и , как следствие, переохлаждения воздуха.
Note on E44: Электронный расширительный вентиль обеспечивает максимально точный контроль расхода хладагента и времени открытия. ЭРВ контролирует точность поддержания значения перегрева на выходе из испарителя, тем самым предотвращая какую-либо вероятность гидроудара в компрессоре.

## Sheet2
Настенный
Потолочный
Шкафной
Внутрирядный
Молоблок наружный
Моноблок внутренний
Выносным конденсатором с воздушным охлаждением
Сухой градирней (водяное охлаждение конденсатора)
Сухой градирней + свободным охлаждением (фрикулинг)
N (Без резервирования)
N+1
N+2
2N
2N+1
Забор воздуха сверху, подача под фальшпол
Забор воздуха сверху, подача спереди
Забор воздуха сверху, подача сзади
Забор воздуха спереди, подача сверху
Спиральный Standard
Спиральный Digital
Без увлажнителя
Ультразвуковой (доступен для некоторых моделей)
Инфракрасный
Электродный
Электронный
Механический
ЕС
EC 2.0
300мм
600мм